## Slide 1
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης
& Ροπής Ανατροπής
Ε.Ι. Σαπουντζάκης
Καθηγητής ΕΜΠ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

## Slide 2
2ος Τρόπος: Γνωρίζοντας τις ιδιομορφικές μετακινήσεις un(t), η συμμετοχή της n-οστής ιδιομορφής qn(t) σε κάποιο εντατικό μέγεθος στοιχείου q(t) προσδιορίζεται από στατική ανάλυση της κατασκευής υποβαλλόμενης στις ελαστικές δυνάμεις ενώ το εντατικό μέγεθος του στοιχείου προκύπτει από τη συνεισφορά όλων των ιδιομορφών. Ισχύει
Μέθοδος Επαλληλίας των Ιδιομορφών
Υπολογισμός εντατικών μεγεθών
1ος Τρόπος: Η συμμετοχή της n-οστής ιδιομορφής qn(t) σε κάποιο εντατικό μέγεθος στοιχείου q(t) προσδιορίζεται από τις ιδιομορφικές μετακινήσεις un(t) χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες δυσκαμψίας του στοιχείου, ενώ το εντατικό μέγεθος του στοιχείου προκύπτει από τη συνεισφορά όλων των ιδιομορφών.
Notes: 2

## Slide 3
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
1
3
4
2
Notes: 3

## Slide 4
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
u1(t)
u2(t)
2 δυναμικοί βαθμοί ελευθερίας
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 4

## Slide 5
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
Υπολογίζω κατά τα γνωστά:
Το μητρώο μάζας
Το μητρώο απόσβεσης
Το μητρώο δυσκαμψίας
Το διάνυσμα φόρτισης
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 5

## Slide 6
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
Άρα η εξίσωση είναι :
ή
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 6

## Slide 7
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Αντίθετα στη φορά
της κίνησης!!!
Αντίθετα στη φορά
της κίνησης!!!
Notes: 7

## Slide 8
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 8

## Slide 9
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Εναλλακτικά:
Notes: 9

## Slide 10
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
Από την εξίσωση κίνησης
προκύπτει
Notes: 10

## Slide 11
Άρα
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 11

## Slide 12
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Notes: 12

## Slide 13
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Εναλλακτικά:
Notes: 13

## Slide 14
Παράδειγμα: Διώροφο διατμητικό πλαίσιο υπό οριζόντια φόρτιση
p1(t)
p2(t)
Υπολογισμός Τέμνουσας Βάσης και Ροπής Ανατροπής
Με χρήση της εξίσωσης κίνησης προκύπτει
Notes: 14

## Slide 15
2ος Τρόπος: Γνωρίζοντας τις ιδιομορφικές μετακινήσεις un(t), η συμμετοχή της n-οστής ιδιομορφής qn(t) σε κάποιο εντατικό μέγεθος στοιχείου q(t) προσδιορίζεται από στατική ανάλυση της κατασκευής υποβαλλόμενης στις ελαστικές δυνάμεις ενώ το εντατικό μέγεθος του στοιχείου προκύπτει από τη συνεισφορά όλων των ιδιομορφών. Ισχύει
Μέθοδος Επαλληλίας των Ιδιομορφών
Υπολογισμός εντατικών μεγεθών
1ος Τρόπος: Η συμμετοχή της n-οστής ιδιομορφής qn(t) σε κάποιο εντατικό μέγεθος στοιχείου q(t) προσδιορίζεται από τις ιδιομορφικές μετακινήσεις un(t) χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες δυσκαμψίας του στοιχείου, ενώ το εντατικό μέγεθος του στοιχείου προκύπτει από τη συνεισφορά όλων των ιδιομορφών.
Notes: 15